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ANTEPROJETO DE LEI DO PARLAMENTO JOVEM N° 37/2025

DISPOE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA
APRESENTACAO DO

RELATORIO DE INSPECAO
ANUAL (RIA) DE ELEVADORES
NOS PREDIOS COMERCIAIS,
RESIDENCIAIS E PUBLICOS NO
MUNICIPIO DE SETE LAGOAS,
COMO REQUISITIO PARA A
EMISSAO DO ALVARA DE
FUNCIONAMENTO, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 1° Fica estabelecida a obrigatoriedade da apresentacédo do Relatério de
Inspegdo Anual (RIA) de Elevadores para a emissdo do Alvara de
Funcionamento de prédios comerciais, residenciais e publicos no municipio de
Sete Lagoas, conforme as disposigdes desta Lei.

Paragrafo Unico: Para os efeitos desta Lei, define-se vistoria como a inspegéo
técnica periodica realizada nos elevadores por determinacéo e as expensas do
responsavel pelo elevador.

Art. 2° A Inspegao Anual dos elevadores devera ser realizada por empresa
especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou outro 6rgdo competente, conforme a regulamentacéo

técnica vigente.
§ 1° - O profissional ou empresa emitira o respectivo laudo técnico,
acompanhado da Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

Art. 3° O Relatério de Inspegdo Anual (RIA) devera conter, no minimo, as
seguintes informagdes:

| — Identificacéo do elevador, com dados como: fabricante, modelo, capacidade,
ndmero de série, e ano de instalagéo;

Il — Data da ultima inspegéo realizada;

Il = Condigdes operacionais do elevador, com avaliagdo detalhada sobre a
seguranga, funcionamento e integridade dos componentes principais do
elevador, incluindo cabos, motores, portas, sensores, sistema de controle, entre
outros;

IV — Registro de manutengdes realizadas no elevador, com o histérico completo
de reparos e substituicdes de pegas, se houver;
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V — Parecer técnico quanto & conformidade do elevador com as normas técnicas
de seguranca estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais 6rgaos reguladores competentes.

VI — Recomendagbes e eventuais irregularidades encontradas durante a
inspegao, com prazos para corregao, se Necessario.

Art. 4° O Relatorio de Inspecdo Anual (RIA) devera ser entregue a Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo, no momento da solicitagdo de renovagéo do
Alvara de Funcionamento, juntamente com outros documentos exigidos para o

procedimento.

Art. 5° Fica estabelecido que, para prédios comerciais e publicos, a
apresentacdo do RIA sera obrigatéria anualmente, e para prédios residenciais
(condominios ou edificios com mais de trés andares), sera exigida a
apresentagdo do RIA a cada 12 meses ou sempre que houver substituicdo de

equipamento principal do elevador.

Art. 6° A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e outros érgéos
competentes poderéo, por meio de fiscalizagdo regular ou denuncias, verificar a
conformidade com esta Lei, realizando inspegdes e solicitando a apresentagéo
do Relatério de Inspegdo Anual para os edificios que se enquadrem na

legislagao.

Art. 7° A néo apresentagao do Relatorio de Inspegao Anual (RIA), bem como a
nao regularizagdo de eventuais irregularidades apontadas no documento,
acarretara as seguintes penalidades:

| — Notificagdo de regularizagdo com prazo de até 30 (trinta) dias para
apresentagao do relatério e/ou adequagéo das condigdes do elevador, caso o
imovel esteja em funcionamento.

Il — Em caso de nao regularizagdo dentro do prazo estipulado, o alvara de
funcionamento do estabelecimento ou condominio sera suspenso até que todas
as exigéncias de seguranca sejam atendidas.

Il = Em casos de reincidéncia ou falta de regularizagdo das condigdes de
seguranga, o imoével podera ter o Alvara de Funcionamento definitivamente
cancelado até que todas as pendéncias sejam resolvidas.

Art. 8° Os custos de inspegcdo e manutengdo dos elevadores sdo de
responsabilidade dos proprietarios ou sindicos dos prédios comerciais,
residenciais ou publicos.

Art. 9° O Poder Executivo Municipal regulamentara, no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da publicagao desta Lei, os procedimentos, as exigéncias técnicas
e administrativas necessarias para a implementagdo do presente Projeto,
considerando as especificidades do municipio e as normas técnicas nacionais

aplicaveis.
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Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicago.

Sala das Sessoes, 26 de fevereiro de 2025.

Carlos Henrigu€s Rajdo Gonzales

Deyvison mtas

1° Secretario

Originario do Parlamento Jovem do Anteprojeto de Lei n° 37/2025 de autoria do
Vereador Jovem Moisés de Almeida Ferreira Barbosa.
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JUSTIFICATIVA

O anteprojeto de lei visa garantir a seguranga dos usuarios de elevadores
nos prédios comerciais, residenciais e publicos do municipio de Sete Lagoas,
por meio da obrigatoriedade de inspegéo anual e a apresentacao do Relatério
de Inspecao Anual (RIA) como requisito para a renovagao do Alvara de
Funcionamento. A seguranga em elevadores é de extrema importancia para a
prevencgdo de acidentes e a protecdo da integridade fisica das pessoas que
utilizam esses meios de transporte vertical. O RIA, quando realizado de forma
regular, ajuda a identificar possiveis falhas ou riscos de funcionamento,
garantindo a manutengdo preventiva e o bom estado de conservagao dos
elevadores.

A apresentagao do relatorio de inspegao como requisito para a emissao
do alvara de funcionamento proporciona um controle mais rigoroso sobre a
seguranga dos elevadores, obrigando os proprietarios e administradores de
iméveis a manter os equipamentos em conformidade com as normas técnicas e
de seguranca exigidas. Além disso, o procedimento estabelecido por esta lei vai
incentivar a cultura de manutengdo preventiva, evitando falhas técnicas
inesperadas que possam resultar em danos materiais ou pessoais.

Essa medida também alinha Sete Lagoas aos melhores padrées de
seguranca e fiscalizagdo, seguindo as melhores praticas no controle e
regulamentagdo do uso de elevadores. Por fim, visa proteger a populagédo e
garantir que os prédios do municipio sejam seguros e operacionais para 0s

usuarios.

Sala das Sessdes, 26 de fevereiro

-

iz'de Souza

ice-presidente

Deyvison de Abr reitas

1° Secretario

Originario do Parlamento Jovem do Anteprojeto de Lei n° 37/2025 de autoria do
Vereador Jovem Moises de Almeida Ferreira Barbosa.
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