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CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOVO TEMPO, NOVAS IDEIAS!

INDICAÇÃO Nº 1082/2025
Excelentíssimo Senhor

Rafael Vieira Faria
Presidente da Câmara Municipal
Pedro Leopoldo-MG

Senhor Presidente, 

Indica ao Poder Executivo, a reforma da Escola Municipal José Pedro Filho, consoante a justificativa em anexo.
JUSTIFICATIVA
A escola José Pedro Filho é uma escola Municipal, situada na região norte de Pedro Leopoldo e que demanda atenção do Poder Executivo no que tange à manutenção da edificação em diversos aspectos que vão desde as instalações elétricas a reformas estruturais.

Ao visitar a escola encontrei diversos problemas e alguns chamam mais a nossa atenção. Dentre eles, podemos citar trincas e rachaduras que se estendem pelo pátio, muros e paredes da edificação, a exemplo dos banheiros, que apresentam trincas tão significativas que, alguns momentos, indicam risco de desabamento. Há, ainda, com relação ao muro, a necessidade de reparo nas concertinas que estão soltas em muitos pontos, podendo gerar acidentes.

Já em segundo momento, parte da edificação é coberta com toldos fabricados em lona, porém, boa parte dessa cobertura está danificada e necessita de reparos. No que tange a parte elétrica, identifiquei diversos pontos com cabos sem isolação e emendas expostas. Outro ponto relevante está relacionado às janelas. São muitos vidros quebrados e em alguns pontos as janelas estão completamente sem vidros.

Em terceiro lugar, citamos as quadras poliesportivas. A escola é equipada com 03 (três) quadras, alambrado de telas e arquibancada que precisam de manutenção. As arquibancadas que estão demasiadamente danificadas, com tijolos soltos.  As telas instaladas no alambrado estão soltas e precisam ser fixadas na estrutura. Ainda nesse setor, as calhas de escoamento de aguas precisam de atenção, visto que estão entupidas pelo acúmulo de folhas que caem das arvores e que precisam ser podadas.

Na sequência, passamos para os problemas de circulação de pessoas e acessibilidade. As calçadas estão danificadas e o prédio não dispõe de rampas de acesso adequadas, conforme as normas técnicas de engenharia.
Por fim, chegamos aos pontos mais singelos relacionados à manutenção. A escola necessita de limpeza, roçada e capina, retirando do terreno materiais e resíduos sólidos. Ademais, existe na escola um pequeno playground que necessita de adaptações, reformas e mudança de local, visto que onde está instalado, atrapalha a execução das aulas por estar próximo demais das salas de aula. 
Posto isso, venho, no uso de minhas atribuições, apresentar indicação, sugerindo ao Poder Executivo a reforma da Escola Municipal José Pedro Filho, tornando o ambiente escolar melhor estruturado e seguro, haja vista a diferença que isso faz na educação das nossas crianças, além de garantir um ambiente laboral mais seguro e confortável para os servidores.

Sala das Sessões, 21 de julho de 2025.
Rafael Vieira Faria – Rafa
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