


	REQUERIMENTO Nº_____ /2026



A Vereadora que a presente subscreve, depois de observar as normas regimentais, REQUER ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a manutenção corretiva do piso elevado da UPA do Lagomar.

Conforme resposta à indicação Nº 373/2026, encaminhada através do ofício Nº 7020/2026, de 10/03/2026, do Sra. Natalia Pires Antunes, venho através deste solicitar informações atualizadas sobre a situação do piso elevado da UPA Lagomar que se encontrava corroído e com afundamento especialmente nos corredores e região da escada para o 1º andar:

1) Foi realizada a análise técnica pela empresa de manutenção contratada pela SEMUSA? Em afirmativo, qual o resultado do laudo técnico. Caso contrário, qual o planejamento para realização dessa análise técnica. 

2) Foi realizada a manutenção corretiva de forma a dar segurança aos pacientes, acompanhantes e profissionais que trabalham na unidade? Em afirmativo, a manutenção realizada foi definitiva ou paliativa?

3) Caso o serviço ainda não tenha sido realizado de forma definitiva, existe cronograma definido para essa manutenção? Informar prazos previstos e etapas do processo.

Sala de Sessões, 12 de maio de 2026





Dra. Mayara Rezende
Vereadora– Autora
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